故县水库大坝安全监测设施改造B包（二次）

招标文件

采购人：故县水利枢纽管理局

采购代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

二〇二〇年四月

目录

第一章  招标公告	5

第二章  投标人须知	9

投标人须知前附表	9

1. 总则	14

1.1 项目概况	14

1.2 资金来源和落实情况	14

1.3 招标范围、工期、质量标准和质量保证期要求	14

1.4 投标人资格要求	14

1.5 费用承担	14

1.6 保密	14

1.7 语言文字	14

1.8 计量单位	14

1.9 踏勘现场	14

1.10 投标预备会	15

1.11 分包	15

1.12 投标人拟供投标货物符合招标文件的证明文件	15

1.13 偏离	15

2. 招标文件	16

2.1 招标文件的组成	16

2.2 招标文件的澄清	16

2.3 招标文件的修改	16

3. 投标文件	16

3.1投标文件的组成	16

3.2 投标报价	16

3.3 投标有效期	17

3.4 资格审查资料	17

3.5 备选投标方案	17

3.6 投标文件的编制	17

4.投标	17

4.1投标文件的上传	17

4.2投标文件的递交	18

4.3投标文件的修改与撤回	18

5.开标	18

5.1开标时间和地点	18

5.2开标程序	18

6.资格审查	19

7. 评标	19

7.1 评标委员会	19

7.2 评标原则	19

7.3 评标	19

7.4废标条件	20

8. 合同授予	20

8.1 定标方式	20

8.2 中标通知	20

8.3 履约担保	20

8.4 签订合同	20

9. 纪律和监督	20

9.1 对采购人的纪律要求	20

9.2 对投标人的纪律要求	20

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	20

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	21

9.5 质疑和投诉	21

10. 需要补充的其他内容	21

第三章  评标办法（综合评分法）	25

评标办法前附表	25

1. 评标方法	31

2. 评审标准	31

2.1 初步评审标准	31

2.2 分值构成与评分标准	31

3. 评标程序	31

3.1 初步评审	31

3.2 详细评审	31

3.3 投标文件的澄清和补正	32

3.4 评标结果	32

第四章  合同条款及格式	33

第五章  技术标准和要求	45

1.技术质量标准	45

2.电梯设备的技术规格	45

2.2主要技术要求	45

2.4电梯的基本要求	47

第六章  投标文件格式	50

一、投标函	52

二、开标一览表	53

三、法定代表人身份证明	54

三、授权委托书	55

四、投标人投标承诺书	56

五、投标报价	58

六、服务承诺与措施、售后服务体系与措施	62

七、反商业贿赂承诺书	62

八、项目管理机构	63

九、技术方案	65

十、类似项目业绩情况表	67

十一、其他材料	68

资格审查资料	69

1.具有独立承担民事责任的能力	69

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	69

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	69

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	70

5.书面声明	70

6.信用信息查询	70

# 第一章  招标公告

故县水库大坝安全监测设施改造B包（二次）公开招标公告

一、采购项目名称：故县水库大坝安全监测设施改造B包（二次）

二、采购项目编号：WX2020-0123

三、项目预算金额及最高限价：

| 标包 | 预算金额 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| B包 | 66.16万元 | 66.16万元 |

四、采购需求（包括目标、标准、数量、规格、服务要求、验收标准等）：

1.故县水库工程是一座以防洪为主，兼顾灌溉、发电、供水等综合利用的Ⅰ等大（1）型水利枢纽工程。

2. 标包划分：本次招标共划分1个标包：

B包：监测交通电梯的采购安装调试。

3.招标范围、工期、质量标准、质量保证期和验收标准表：

| 标包 | 招标范围 | 工期 | 质量标准 | 质量保证期 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B包 | 所投标包技术标准和要求包含的全部内容 | 自合同订立之日至2020年12月31日 | 合格 | 当地质量监督部门验收合格之日起24个月 | 符合技术标准和要求 |

五、采购项目需要落实的政府采购政策：促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品、优先采购国货等政府采购政策。

六、投标人资格要求：

1.投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.投标人须具备下列要求之一：

（1）投标人为制造商，须具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》及《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，且应满足或优于下列所述内容要求：

1）中华人民共和国特种设备制造许可证：乘客电梯（A级、无机房客梯、最大额定速度（V）大于或等于1.0m/s）；

2）中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证：乘客电梯（B级、施工类别含安装、改造、维修）。

（2）投标人为经销商，须具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，且应满足或优于下列所述内容要求：

1）中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证：乘客电梯（B级、施工类别含安装、改造、维修）；

2）同时电梯的制造商须符合第2（1）款要求（投标人为经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求）。

3.投标人须提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

6.本次招标不接受联合体投标。

七、是否接受进口产品：否。

八、获取招标文件

1.时间：凡有意参加投标者，请于2020年4月23日至2020年4月29日23时59分前（，北京时间，下同；过期后公共资源交易平台不支持下载），凭CA密钥登录（http://www.sunbidding.com）会员专区并按网上提示下载招标文件，投标人未按照规定时间在网上获取的，其投标将被拒绝。

注：尚未注册“阳光易招”公共资源交易平台企业账号、办理企业CA数字证书的投标人，请登录“阳光易招”公共资源交易平台http://www.sunbidding.com进行企业账号注册及办理CA数字证书。（疫情期间对市场主体开通网上办理CA数字证书渠道）企业账号注册和CA数字证书办理方式：

（1）市场主体（投标人）通过“阳光易招”公共资源交易平台系统注册企业账号，注册地址：http://jypt. sunbidding.com/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html

（2）交易平台人员对注册信息审核通过后，市场主体（投标人）发送办理CA数字证书资料扫描件（电子版），并按交易平台要求缴纳CA数字证书办理费用及提供收件人信息以便接收邮寄CA数字证书。相关CA数字证书办理流程及资料详见：http://www.sunbidding.com/znfwzn/14483.jhtml

注：因疫情期间，CA数字证书邮寄时间较长，请投标人及时办理CA数字证书以免影响投标活动。

（3）市场主体（投标人）确认CA数字证书办理资料（电子版）被受理后须将办理CA数字证书纸质资料邮寄至交易平台存档（资料邮寄地址：河南省郑州市郑东新区东风南路创业路绿地中心北塔16楼，收件人：陈婷婷，联系方式：13674905985）。

2.招标文件的获取方式：完成交易平台系统注册后，于2020年4月23日8时30分至  2020年4月29日17时30分，投标人请凭“阳光易招”公共资源交易平台企业账号或投标人企业CA数字证书登陆交易平台系统，按网上提示下载招标文件及其他相关资料（详见http://www.sunbidding.com/tbrxzzq/14480.jhtml投标人下载专区 -阳光易招公共资源交易平台操作手册（投标人））。

特别提醒：投标人必须下载EPG格式招标文件及相关资料，文件下载时间截止后交易平台不再支持下载招标文件及相关资料。

3.招标文件以“阳光易招”公共资源交易平台的电子招标文件为准，招标人不再提供纸质招标文件，投标人未按照规定时间在网上报名及下载招标文件的，其投标将被拒绝。

4. 获取招标文件后（因投标文件制作需要CA数字证书，请投标人收到CA数字证书后进行投标文件制作），投标人请到http://www.sunbidding.com/tbrxzzq/14480.jhtml-投标人下载专区 ，下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。投标人请及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有的新的答疑澄清文件或控制价文件，如有请直接下载，不再另行通知。

5.招标文件售价：0元。

6.“阳光易招”公共资源交易平台联系方式：

客服QQ：3071084695、1327096509

客服电话：0371-86581171  13674905985（24小时）

CA办理电话：0371-86581173。

- 九、递交投标文件截止时间及地点

1.时间：2020年5月15日09时30分（北京时间）。

2.地点：“阳光易招”公共资源交易平台远程开标室。

- 十、开标时间、地点及方式

1.时间：2020年5月15日09时30分（北京时间）。

2.地点：“阳光易招”公共资源交易平台远程开标室。

3.方式：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到“阳光易招”公共资源交易平台现场参加开标会议及提交原件资料。投标人应当在开标时间前，登录系统进入远程开标大厅，在线准时参加开标活动并在规定的时间内(30分钟)进行远程投标文件解密等。

4.电子招投标系统加密上传电子投标文件(.file格式)，逾期上传的投标文件采购人不予受理。

- 十一、发布公告的媒介及招标公告期限

本次公告在《中国政府采购网》、《“阳光易招”公共资源交易平台http://www.sunbidding.com》上发布。公告期限为五个工作日。

- 十二、联系方式

1.采购人：故县水利枢纽管理局

地址：河南省三门峡市

联系人：吴娟梅

联系方式：13603818962

2.采购代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地址：郑州市郑东新区东风南路与创业路交汇处西南角绿地中心双子塔北塔16楼

联系人：豆军建

联系方式：0371-88886156

发布人：张雁

发布时间：2020年4月23日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：故县水利枢纽管理局 地址：河南省三门峡市 联系人：吴娟梅 电话：13603818962 |  |  |  |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司 地址：郑州市郑东新区东风南路与创业路交汇处西南角绿地中心双子塔北塔16楼 联系人：豆军建 电话：0371-88886156 传真：0371-65997388 电子邮件：hnwxzb@yeah.net |  |  |  |
| 1.1.4 | 项目名称 | 故县水库大坝安全监测设施改造B包（二次） |  |  |  |
| 1.1.5 | 标包划分 | 本次招标共划分1个标包： B包：监测交通电梯的采购安装调试。 |  |  |  |
| 1.1.6 | 建设地点 | 河南省洛宁县故县镇 |  |  |  |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |  |  |  |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |  |  |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |  |  |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 所投标包技术标准和要求包含的全部内容 |  |  |  |
| 1.3.2 | 工期 | 自合同订立之日至2020年12月31日 |  |  |  |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格 |  |  |  |
| 1.3.4 | 质量保证期 | 当地质量监督部门验收合格之日起24个月 |  |  |  |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见本招标文件“第一章 招标公告”第六条 |  |  |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 投标 | 不接受 |  |  |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |  |  |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |  |  |  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | / |  |  |  |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 | / |  |  |  |
| 1.11 | 分包 | 允许，分包内容要求：符合法律法规规定。 对分包人的资质要求：满足符合法律法规规定，且报发包人审批。 |  |  |  |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 除招标文件外，采购人根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改均构成招标文件的组成部分。 |  |  |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人如对招标文件有疑问，应在自获取招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起七（7）个工作日内在““阳光易招”公共资源交易平台http://www.sunbidding.com”电子交易平台进行提出，要求采购人对招标文件予以澄清。 备注：投标人应在投标截止时间前每日关注““阳光易招”公共资源交易平台http://www.sunbidding.com”是否刊登本项目招标文件澄清文件，并自行下载，如由于投标人未看到澄清文件而带来的风险，采购人和采购代理机构不承担任何责任。 |  |  |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 时间：/。 形式：无需确认。 |  |  |  |
| 2.3.1 | 招标文件修改 发出的形式 | 采购人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，上传到““阳光易招”公共资源交易平台http://www.sunbidding.com”，投标人凭CA锁进行网上下载，并在招标公告媒介发布更正公告；不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。 备注：投标人应在投标截止时间前每日关注““阳光易招”公共资源交易平台http://www.sunbidding.com”是否刊登本项目招标文件修改文件，并自行下载，如由于投标人未看到修改文件而带来的风险，采购人和采购代理机构不承担任何责任。 |  |  |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 时间：/。 形式：无需确认。 |  |  |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他材料 | 投标人认为需要提交的其他材料。 |  |  |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件的截止之日起算） |  |  |  |
| 3.5.2 | 财务要求 | 财务要求符合下列要求之一： ①2018年度经会计师事务所或者审计机构审计的财务报告； ②基本账户开户银行出具的有效资信证明及基本账户开户证明； ③政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函。 |  |  |  |
| 3.6 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 |  |  |  |
| 3.6.3 | 投标文件所附证书证件要求 | 投标文件所附证书证件及其它证明材料应有效、清晰可辩的原件扫描件，尺寸和清晰度应能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应。 |  |  |  |
|  | 电子投标文件 签字或盖章要求 | 1.电子招投标系统加密上传电子投标文件(.file格式)； 2.招标文件中明确要求电子投标文件须加盖单位公章的，都须加盖投标人单位的CA印章。 3.所有要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的CA印章。（若未加盖法定代表人或其委托代理人CA印章，可在纸质文件上签字（或盖章）后扫描上传）。 4.投标人是自然人的，加盖本人的CA印章。 |  |  |  |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2020年5月15日09时30分 |  |  |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | （1）加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间前通过“阳光易招”公共资源交易平台http://www.sunbidding.com/”电子交易平台加密上传，使用本单位CA数字证书登陆后上传加密的电子投标文件（.file格式）到指定位置。 （2）上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。 （3）投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 特别提醒：上传文件建议在截止日前1-2日内完成，以避免网络拥堵或其他原因造成上传失败，由于投标文件未按时提交所造成的后果由投标人自行承担。 |  |  |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |  |  |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：“阳光易招”公共资源交易平台远程开标室 |  |  |  |
| 5.2 | 开标程序 | 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到“阳光易招”公共资源交易平台现场参加开标会议及提交原件资料。投标人应当在开标时间前，登录系统进入远程开标大厅，在线准时参加开标活动并在规定的时间内(30分钟)进行远程投标文件解密等 若因投标人自身原因导致其投标文件无法正常采用电子开标时，不再对其投标文件进行开标。 |  |  |  |
| 7.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中采购人授权代表1人，专家4人 评标专家确定方式：从符合国家相关规定评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定或按《关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知》（财办库〔2020〕29号）执行 |  |  |  |
| 8.1 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3名。 |  |  |  |
| 8.3.1 | 履约担保 | （1）履约担保的形式：如为保函形式，应由银行开具，格式满足采购人要求；如为非保函形式，可采用电汇或网银的形式。 （2）履约担保的金额：中标金额的10%。 |  |  |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 10.1词语定义 |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 有效投标人 |  | 有效投标人是指：通过本招标文件“第三章 评标办法（综合评分法）”第3.1款、第3.2.5项规定评审标准的投标人。 |  |  |
| 10.2“暗标”评审 |  |  |  |  |  |
|  | 是否采用“暗标”评审方式 |  | 不采用。 |  |  |
| 10.3中标公示 |  |  |  |  |  |
|  | 中标公示发布公告的 媒介 |  | 采购人将中标人在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期1个工作日。 |  |  |
| 10.4预算金额和最高限价 |  |  |  |  |  |
| B包 | 预算金额 |  | 66.16万元 | 最高限价 | 66.16万元 |
| 10.5知识产权 |  |  |  |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人可全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自提供给第三人。 |  |  |  |  |
| 10.6解释权 |  |  |  |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |  |  |  |
| 10.7同义词语 |  |  |  |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“合同条款及格式”等章节中出现的措辞“发包人、甲方”和“承包人、乙方”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。 |  |  |  |  |
| 10.8采购人声明 |  |  |  |  |  |
|  | （1）投标人因参与投标活动而涉及的人身伤害、财产损害、侵犯他人权益、仲裁或诉讼等，应当责任自负、费用自担，采购人和采购代理机构免于承担上述责任或者其他不良影响。 （2）采购人声明招标文件中附带的参考资料是以诚信的态度提供的，是采购人现有的和客观的信息。采购人不对投标人由此做出的任何理解、推论、判断、结论和决策进行负责。 （3）合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的综合得分最高的投标人。 （4）接受和拒绝任何或所有投标的权利 如出现重大变故，采购任务取消情况，招标代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。 |  |  |  |  |
| 10.9是否采用电子招标投标 |  |  |  |  |  |
|  | □否 是，具体要求： 1.制作电子投标文件时必须使用“投标文件制作软件”。 2.本项目采用“远程不见面”开标方式。投标人无需到“阳光易招”公共资源交易平台现场参加开标会议，无需到达现场提交纸质投标文件及原件资料。 3.其他要求按“阳光易招”公共资源交易平台http://www.sunbidding.com/”电子交易平台系统操作。 |  |  |  |  |
| 10.10同品牌产品评审 |  |  |  |  |  |
|  | 出现多个投标人提供相同品牌产品的，按以下原则进行评审： （1）单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的投标人获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定一家投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，确定的核心产品见本章第10.11款。多家投标人提供的核心产品品牌相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的投标人获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定一家投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |
| 10.11交易服务费 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目中标人须按规定支付进场交易服务费。 |  |  |  |  |

# 1. 总则

# 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本项目标包划分：见投标人须知前附表。

1.1.6本项目建设地点：见投标人须知前附表。

# 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

# 1.3 招标范围、工期、质量标准和质量保证期要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本项目的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本项目的质量标准要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本项目的质量保证期：见投标人须知前附表。

# 1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

# 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

# 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

# 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

# 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

# 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

# 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

# 1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合符合法律法规规定等限制性条件。

# 1.12 投标人拟供投标货物符合招标文件的证明文件

1.12.1投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

1.12.2 证明文件可以是文字资料、图纸、数据，包括如下：

（1）货物主要技术指标和性能的详细描述（技术参数应有技术资料支持，技术支持资料应是设备产品彩页说明书或者检测机构的设备检测报告；若投标人的文字响应描述与设备产品说明书或者检测机构的设备检测报告不一致，则以设备产品说明书或者检测机构的设备检测报告为准）；

（2）保证货物正常和连续使用期间所需的所有备品备件和专业工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

（3）投标人应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。

1.12.3投标人在阐述上述第1.12.2（1）目时应注意：采购人在《技术标准和要求》中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于招标文件技术规格的要求。

# 1.13 偏离

1.13.1投标文件中的相关承诺、功能或其它内容符合或优于招标文件要求的不视作负偏离，不构成无效投标条件，但投标文件须对优于招标文件要求的情况单独作出说明。

1.13.2正偏离是指应答的条款项高于招标文件要求，负偏离是指应答的条款项低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

# 2. 招标文件

# 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

# 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前按规定提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，将对投标人所提问题的澄清以“澄清答疑文件”形式，在““阳光易招”公共资源交易平台http://www.sunbidding.com”电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布更正公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

# 2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，采购人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15天前，在““阳光易招”公共资源交易平台http://www.sunbidding.com”电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布更正公告，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

# 3. 投标文件

# 3.1投标文件的组成

投标文件应包括内容：见第六章“投标文件格式”。

# 3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第六章“投标报价”的要求填写相应投标报价表格内容。

3.2.2 投标总报价应包含本次招标所投标包的全部费用。

3.2.3投标报价应包含已标价工程量清单和招标文件全部内容，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人没有填写的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

3.2.4分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

3.2.5除非招标文件另有规定，每一标包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

3.2.6投标人在投标截止时间前修改投标函及开标一览表中的投标报价，应同时修改第六章“投标报价”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

# 3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

# 3.4 资格审查资料

投标文件应按第六章“投标文件格式”中资格审查资料部分要求，提供相关证明材料扫描件。

# 3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

# 3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关招标范围、工期、质量标准等作出响应。投标文件在满足招标文件要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签字或盖章的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

# 4.投标

# 4.1投标文件的上传

4.1.1电子投标文件投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，且按“阳光易招”公共资源交易平台http://www.sunbidding.com系统要求进行加密上传。

4.1.2逾期上传的电子投标文件采购人不予受理。

# 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台上传电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5逾期送达的电子投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

# 4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2投标人修改或撤回已上传电子投标文件的通知，应按照本章第3.6.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制和上传，并标明“修改”字样。

# 5.开标

# 5.1开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://www.sunbidding.com/，投标人无需到“阳光易招”公共资源交易平台现场参加开标会议及提交原件资料。投标人应当在开标时间前，登录系统进入远程开标大厅，在线准时参加开标活动并在规定的时间内(30分钟)进行远程投标文件解密等。

# 5.2开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）投标人通过电子招标投标交易平台对已上传的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

- （2）公布在投标截止时间前上传投标文件的投标人名称，开标内容；

（3）开标结束。

5.2.2在规定时间内电子投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。

5.2.3因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，其投标将被拒绝。

# 6.资格审查

6.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

6.2资格审查内容及标准

（1）资格性检查指依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明材料进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）投标人须在投标文件中按招标文件要求提供资格证明材料，投标人若没有提供资格证明材料或资格证明材料不全的，其投标将被拒绝，不能进入评标。

（3）资格审查的内容及标准表：

| 资格审查 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查评审标准 | 投标人资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4款规定 |

6.3采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查后，将通过合适的方式书面记录资格审查结果，并提交给评标委员会，未通过资格审查的投标人，不进入评标程序。合格投标人不足3家的，不得评标。

# 7. 评标

# 7.1 评标委员会

7.1.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

7.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

# 7.2 评标原则

6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

# 7.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

# 7.4废标条件

出现下列情形之一，将导致项目废标即本项目的所有投标被拒绝：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

# 8. 合同授予

# 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

# 8.2 中标通知

采购人自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布中标公告，招标文件随中标结果同时公告。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

# 8.3 履约担保

8.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

8.3.2中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，并承担法律责任。

# 8.4 签订合同

8.4.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，并承担法律责任。

8.4.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，并承担法律责任。

# 9. 纪律和监督

# 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

# 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

# 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

# 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 9.5 质疑和投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律规定的，有权依据法律规定的程序进行质疑和投诉，但必须对质疑和投诉内容的真实性承担责任。

# 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附件1：履约担保函

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与         （以下简称投标人）于    年     月    日签定编号为    的《                     政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在   年     月     日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

- 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物／提供服务／完成工程的；

（2）                                                      。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的    %，数额为     元（大写        ），币种为      。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货／完工期限届满后      日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物／提供服务／完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

- 三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供     部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

- 四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物＼工程＼服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

- 五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

- 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为    法院。

- 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年    月    日

## 附件2：专业担保机构联系方式

河南省政府采购信用担保试点工作专业担保机构联系方式

- 一、中国投资担保有限公司

联系人：余青           手机：13910324084

联系电话：(010) 88822652

传    真：(010) 68437040

电子邮箱：yuqing@guaranty.com.cn

地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九层

- 二、河南省中小企业担保集团股份有限公司

联系人：李广达          手机：13903839877

联系电话：(0371) 86122082    86179782

传    真：(0371) 86179809

电子邮箱：lgd1965@tom.com

地址：郑州市郑东新区商务外环路25号王鼎国际27层

# 第三章  评标办法（综合评分法）

# 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 符合性 检查评 审标准 | 投标文件 签字或盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.3项规定；投标文件其他部分签字或盖章不作为符合性检查评审标准要求 |  |  |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |  |  |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |  |  |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |  |  |
|  |  | 质量保证期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |  |  |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 投标报价 | 低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表第10.4款载明的预算金额和最高限价 |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |  |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 投标报价：30分 商务部分：20分 技术部分：50分 |  |  |  |
| 条款号 |  | 评分因素 | 标准分 | 评分标准 |  | 得分：m |
| 2.2.2（1） | 投标报价评分标准 （30分） | 投标报价 | 30分 | 1.价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  | 0≤m≤30 |
| 2.2.2（2） | 商务部分评分标准 （20分） | 企业信用等级 | 3分 | 投标人具有有效的企业信用等级证书，且企业信用等级：AAA等级，得3分；AA等级，得2分；A等级，得1分，不具有得0分。 备注：投标人附企业信用等级证书扫描件。 |  | 0≤m≤3 |
|  |  | 三体系认证证书 | 3分 | 投标人所投电梯设备制造商同时具有三体系认证证书（ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证），得3分，不同时具有得0分。 备注：投标人附三体系认证证书扫描件。 |  | m=3或0 |
|  |  | 类似项目业绩 | 5分 | 投标人每具有一项类似项目业绩，得2.5分，最多得5分。 备注：1.本招标项目类似项目业绩限于中华人民共和国境内电梯设备供货及安装项目业绩。 2.投标文件附类似项目业绩合同扫描件。 |  | 0≤m≤5 |
|  |  | 所投电梯设备 授权书 | 3分 | 投标人具有所投电梯设备授权书，得3分，不具有得0分。 备注：1.投标人如果是制造商，提供针对本项目的授权书。 2.投标文件附设备授权书扫描件，且授权书内容须包含设备名称。 |  | m=3或0 |
|  |  | 服务承诺与措施 | 3分 | 在设备采购阶段、供货阶段、安装阶段、调试阶段、保修期阶段服从采购人和监理人管理的服务承诺及措施；优：3分；良：2分；差：1分。 |  | 0≤m≤3 |
|  |  | 售后服务 体系与措施 | 3分 | 售后服务至少包括服务保证、服务措施、服务范围、技术服务、人员培训、响应时间的体系与措施；优：3分；良：2分；差：1分。 |  | 0≤m≤3 |
|  |  | 1.服务承诺与措施、售后服务体系与措施各档次的标准设定如下： 优：服务、售后服务承诺内容具体、全面、合理、切实可行，针对性强。 良：服务、售后服务内容基本具体、全面、合理、基本可行，针对性较强。 差：服务、售后服务内容不全面、不合理、考虑不够可行，针对性不强，很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。 2.以上各分项如有缺漏项，相应分项得0分。 |  |  |  |  |
| 2.2.2（3） | 技术部分评分标准 （50分） | 主要技术和功能 | 10分 | 投标人所投电梯主要技术和功能满足或优于招标文件技术标准和要求，得10分；每有1项不满足招标文件技术标准和要求扣1分，扣完为止。 |  | 0≤m≤10 |
|  |  | 电梯性能 | 12分 | 投标人所投主要部件（曳引机、电控柜、轿厢门及自动门等）的技术性能满足或优于招标文件技术标准和要求，得4分；每有1项不满足招标文件技术标准和要求扣1分，扣完为止。 |  | 0≤m≤4 |
|  |  |  |  | 投标人所投电梯的整机技术性能、基本功能，产品基本要求、安全系数、寿命要求、主要技术参数、新技术、新工艺等满足或优于招标文件技术标准和要求，得4分；每有1项不满足招标文件技术标准和要求扣1分，扣完为止。 |  | 0≤m≤4 |
|  |  |  |  | 投标人所投电梯的安全装置、与相关设备系统的接口满足或优于招标文件技术标准和要求，得4分；每有1项不满足招标文件技术标准和要求扣1分，扣完为止。 |  | 0≤m≤4 |
|  |  | 设计方案 | 6分 | 投标人按招标文件要求及现场考察自行设计出电梯的整体外观、外架构样式、内饰方案，并附设计图纸及相关说明； 根据各投标人的图纸及设计方案进行横向对比评审： 优：整体外观、外架构样式及内饰美观大方合理，得6分。 良：整体外观、外架构样式及内饰一般，搭配基本合理，得3分。 差：整体外观、外架构样式及内饰不美观，搭配不合理，得1分。 |  | 0≤m≤6 |
|  |  | 设备安装与调试方案体系与措施 | 12分 | 安装及调试方法 | 优：3分；良：2分；差：1分 | 0≤m≤12 |
|  |  |  |  | 劳动力计划及主要安装机械计划 | 优：2分；良：1分；差：0.5分 |  |
|  |  |  |  | 工程质量技术组织方案体系与措施 | 优：3分；良：2分；差：1分 |  |
|  |  |  |  | 工程安全、文明施工技术方案体系与措施 | 优：2分；良：1分；差：0.5分 |  |
|  |  |  |  | 工期技术组织方案体系与措施 | 优：2分；良：1分；差：0.5分 |  |
|  |  | 井道内设备设施采取的防潮、防腐蚀方案体系与措施 | 5分 | 优：5分；良：3分；差：1分。 |  | 0≤m≤5 |
|  |  | 维保方案 体系与措施 | 5分 | 优：5分；良：3分；差：1分。 |  | 0≤m≤5 |
|  |  | 1.方案体系与措施各档次的标准设定如下： 优：方案体系科学、合理、安全，考虑周全，措施全面、针对性强，完全能够满足招标项目需要。 良：方案体系基本科学、合理、安全，考虑比较周全，措施比较全面、针对性较强，可以满足招标项目需要，但有个别细节需要进一步完善或提高。 差：方案体系在科学、合理、安全性方面一般，考虑不够周全，措施不够全面、针对性不强，虽然能够基本满足招标项目需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。 2.以上各分项如有缺漏项，相应分项得0分。 |  |  |  |  |

附表一：政府采购政策中小企业价格扣除办法

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目是否属于专门面向中小企业和监狱企业的政府采购活动 | 否 |
| 2 | 中小企业的认定标准 | 投标人须同时满足以下两个条件，才能认定为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）： 一、符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划分标准； 注：联合体参与报价的，以联合体中划型标准较高的一方，作为该联合体的企业划型标准。 二、提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； 注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；中型企业提供小型、微型企业制造的货物的，视同为中型企业；中小企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。 |
| 3 | 监狱企业的认定标准 | 省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 |
| 4 | 残疾人福利性单位的认定标准 | 投标人需提供残疾人福利性单位声明函。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 5 | 价格扣除办法 | 价格扣除：对于非专门面向中小企业的项目，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库[2011]181号的规定，给予中型企业的投标价格3%的扣除，给予小型和微型企业投标价格6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人为大型企业的不适用本款规定。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目对监狱企业作为投标人的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视为小型、微型企业享受价格扣除，用扣除后的价格作为评标价格参与评审，不重复享受政策。 同一投标人，中小微企业产品、残疾人福利性企业和监狱企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 投标文件中需附“中小企业声明函”，否则评标委员会将不予认定中小微型企业。 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注：大型企业与中、小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，不视为中小企业。但联合协议中若约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 6 | 相关风险 | 提供虚假证明材料后果： 投标人为取得中小企业身份而提供虚假证明材料，在评审过程中发现的，按无效投标处理；已取得中标资格的，无论该行为是否影响中标，均取消其中标资格；该投标人还应承担由此引起的其他经济、法律责任。出现此种情形时，采购人、采购代理机构将有关情况上报政府采购监管部门，由监管部门按有关规定对其进行相应处罚。 |

附表二：节能、环境标志、信息安全产品采购政策

一、节能、环境标志、信息安全产品优先采购政策 （一）节能、环保产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品、环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可； （二）投标的主要产品载入财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品、环境标志产品政府采购品目清单》的，且在有效期内的（必须提供有关证明材料和文件，否则不得分）各加0.3分。（政府强制采购节能产品的除外） 如节能、环境标志清单内的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不享受以上加分政策。 （三）根据财政部、工业和信息化部、国家质检总局、国家认监委联合发布《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号），如采购产品属于列入《信息安全产品强制性认证目录》内的强制性信息安全产品，投标人应在投标文件中提供从由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

# 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术部分得分由高到低顺序排列。

# 2. 评审标准

# 2.1 初步评审标准

2.1.1符合性检查评审标准：见评标办法前附表。

# 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表。

2.2.2评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术部分评分标准：见评标办法前附表。

# 3. 评标程序

# 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1款规定的标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.1.2投标人或投标文件有以下情形之一的，评标委员会按其投标作无效投标处理：

（1）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；（3）投标人自身原因导致其投标文件无法正常采用电子开标的；（4）不同投标人使用同一台计算机编制投标文件的；（5）所投设备产品为进口设备产品的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作投标无效处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

# 3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4投标人综合得分=评标委员会全体成员评分结果的算术平均值，并以此计算各个投标人的综合得分。

3.2.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

# 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

# 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

甲方（需方）：

乙方（供方）：

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定，依据甲方要求并结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方采购乙方电梯事项，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

第一条、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：包含原电梯拆除，新更换1台垂直升降电梯的采购、安装、调试、验收和售后服务（包括电梯设备设计、制造、运输、供货、井道壁检查处理、安装调试、办理政府监督部门验收、准用手续、质量保证期内的年检手续、培训、保修等范围），轨道更换、电梯门洞修复等。

第二条、工程承包范围

2.1乙方负责原电梯拆除，新更换1台垂直升降电梯的采购、安装、调试、验收和售后服务（包括电梯设备设计、制造、运输、供货、井道壁检查处理、安装调试、办理政府监督部门验收、准用手续、质量保证期内的年检手续、培训、保修等范围），轨道更换、电梯门洞修复等。具体包括：

①电梯设备的二次搬运及仓储保管等一切工作。

②电梯的备案、安装、调试、验收、培训及保修等全过程的各项工作，以及经工程所在地质量技术监督局等政府相关部门验收合格，拿到准用证的一切工作（交钥匙）。

③电梯安装包括电梯井道、电梯机房内的一切安装工作【如井道壁检查处理、安装脚手架的搭设、牛腿安装、缓冲弹簧基座、导轨、固定导轨用的膨胀螺栓等配件、井道检修照明、检修插座、轿厢、电梯门、内外选对讲器与值班室连线、门套、地坎及曳引机、控制柜安装工程等】，并配合甲方或其他专业完成轿厢开孔、设备安装等配合工作。

④原电梯的拆除和轨道更换工作。

⑤电梯更换完成后及时修复电梯门洞。

第三条、设备规格型号、价格及付款方式

1.设备规格型号、数量及价格，详见《附件一》：

2.履约保证金及货款支付方式

（1）本合同价款的支付方式如下：

第一期付款：合同签订后7日内，甲方向乙方支付本合同总价的30%即人民币    ，汇入本合同中的乙方帐户作为合同定金，甲方支付完成第二期付款后，定金转为排产款。

第二期付款：到货后，甲方向乙方支付本合同总价的30%即人民币，为提货款。

第三期付款：设备完成安装调试，经当地特种设备检验检测机构检验合格之日起或视为检验合格之日起7日内，甲方应将本合同总价的40%，即人民币     直接汇入本合同乙方指定帐户。

- 乙方根据甲方要求及时提供合规有效发票。

2.4质保期为两年，即从电梯通过当地政府质量监督管理部门的验收并取得合格证之日起算。

2.5甲方以银行转账方式付款。

2.6履约保证金：

2.6.1乙方在接到中标通知书后10日内向甲方提交履约保证金，金额为合同额的10%。

2.6.2完工验收合格且乙方无任何违约行为，甲方退还50%履约保证金；剩余50%作为质保金，质保期满后若乙方无任何质量和售后服务问题时，甲方无息付清。

第四条、专利

乙方必须保障甲方在使用其提供的产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权及其所有知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉并承担因此产生的一切法律责任和损失。

第五条、交货要求

1.电梯使用场地的基础技术资料（包括建筑图纸、土建参数等）由甲方提供，乙方有义务到现场核实；本合同标的物设计所需的技术资料由乙方提供并经甲方确认盖章后有效。

2.本合同签订之后，乙方根据甲方建筑图制作电梯施工图、装潢式样图于   年   月  日之前交付监理和甲方，甲方和监理应在收到该电梯施工图、装潢式样图后10日内予以书面确认或提出书面异议。

3.交货地点： 河南省洛宁县故县镇。

3.1乙方应按甲方在上述指定的交货地点卸货，货物的卸货、保管等由乙方负责，甲方负责协调卸货场地。

3.2货物在到达甲方所要求的上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方负责办理，乙方应当自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。

4.交货时间，甲方提前      日通知乙方准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及地点的要求；乙方在       日内交货至甲方工地。

5.产品质量（安装）要求

5.1 乙方必须保证所供电梯是原厂生产的、全新的并经产品质量部门认定合格；电梯设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准符合甲方要求。

5.2 电梯必须达到或超过的国家、行业标准，若电梯安装所在地政府相关部门有相应规定的，乙方承诺提供的电梯符合其规定。

5.3履约期间，甲方可以任意抽取一个电梯配置进行检验，如果检验质量达不到相关标准要求，甲方有权认为其产品不合格。届时，乙方应当无条件更换并按本合同总价款的20%向甲方支付违约金。

第六条、电梯的拆除及安装

1.拆除：应在新梯运输到场后、计划安装前完成原电梯拆除，尽量缩短电梯停用时间；将拆除后的所有物品运输到甲方指定位置。

2.安装：货物经开箱验收合格后，乙方应在   年    月    日前完成安装调试。安装时由乙方负责指定的有资质的、合格安装人员依据本合同要求进行安装且应派出技术人员负责监督安装、调试。

3.安装验收：在电梯安装完毕后日内必须报请官方验收。乙方应按照设备安装地电梯质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备进行报检，甲方积极配合。若安装验收没有通过的，乙方有义务在该结论被出具之日起十五日内完成整改并报请第二次官方验收。若因乙方原因导致安装验收没有通过而给甲方造成延误等责任的，由此产生的甲方损失由乙方承担。

4.有关开工申报，电梯质检主管部门及其他有关部门所进行的与电梯有关的检验、验收手续及费用均由乙方承担。

5.电梯安装验收通过、交付甲方并不排除乙方对电梯及其部件的质量、规格等潜在缺陷的全面保证责任。

6.电梯经验收合格并发放准运证后，买卖双方办理电梯移交手续。电梯保修期从电梯移交给甲方之日起算。

第七条、产品的交货验收及保管方式、电梯门洞修复。

1．乙方应在交货前5日，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后2日内予以答复，经甲方确认同意后乙方可发货。

2．货物到货时，包装必须完好无缺，产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。

3．货物到货后，甲方会同监理、乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌、配件等与本合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。乙方应在交货的同时向甲方、监理提交产品合格证、出厂检验报告和记录、执行标准等相关单证和资料，否则，甲方有权拒绝清点货物。

参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，承包安装单位接收凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。

4．货物保管：交货后，甲方、监理和乙方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收后，甲方提供设备存放地点，但不向乙方提供任何与电梯设备存放、保管有关的设施、设备、工具和材料。由乙方自行负责保管直至货物安装验收完毕。货物保管期间，货物的灭失、受损等后果均由乙方负担。

5．乙方应在上述存放场地上搭建保管电梯设备所需要的仓库（包括为保管电梯设备所需的一切必要遮盖、围挡、安全措施和警示标志），并负责仓库自身的维护及安全保卫工作。乙方搭建的上述仓库仅供存放本合同项下的电梯设备之用。未经甲方事先书面许可，乙方不得在上述仓库内存放任何其他物品或安排任何其他用途。

6．乙方应在全部电梯设备自仓库中提走并用于安装工程后负责拆除仓库并清理场地。

7．搭建和拆除上述仓库的过程中，必须遵守本工程的施工管理规定和施工组织方案，并服从甲方及施工总承包单位的现场指挥。

8．甲方不向乙方收取存放场地的租金，但乙方应自行承担因仓库的搭建、维护及拆除过程中可能发生的全部相关费用（包括但不限于材料费、水费、电费、清理费、总包服务费、人工费用等），以及因电梯设备的保管工作（包含自交货地点至存放地点，以及自存放地点至安装工程实施地点的运输）而发生的其它相关费用。

第八条、合同的变更与解除

1．合同履行中，如甲方要求变更或解除合同，则应于合同约定交货日15天之前以书面形式通知乙方。合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。

2．甲、乙双方任何一方非依法定事由或约定解除合同的，须向另一方偿付合同总金额20％的违约金。

第九条、违约责任

1．除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

2．乙方逾期供货或没按约定时间完成安装的，乙方每日应当按总货款5‰的标准支付给甲方违约金；若此违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当按甲方损失的20%向甲方支付违约金。逾期交货或逾期安装超过30 日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应向甲方支付货款总额的20％为违约金。

3．乙方违反本合同约定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货物，乙方承担一切责任。

4．甲方未按合同约定期限支付货款的，应就拖欠金额甲方应向乙方支付延误违约金，按每延误一周，金额为合同总金额的5‰，不足一周的以一周计算, 但此违约金最多不超过合同总金额的10%。

5．因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。

6．因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货并向甲方支付未通过验收部分产品价款的10％违约金，赔偿因此给甲方及第三方造成的损失；乙方逾期15日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。

7乙方承担因为产品质量问题而给甲方和第三方造成的一切损失。

8禁止权利转让：任何一方不得将其在本合同项下无论是全部的还是部分的权利转让给第三方。合同一方将其合同权利转让的，该权利转让无效，对本合同他方不产生法律约束力，并视为该方违约，该方应向本合同他方支付相当于本合同标的额10%的违约金。”

第十条、产品保修约定

1.质保期自当地质量监督部门验收合格之日起算，质保期为两年，质保期内乙方承担因产品质量问题引起的全部维修和更换等费用。若属乙方产品质量原因此承诺不能兑现，乙方将负全部责任，并向甲方支付合同总价10％的违约金。

2.乙方应给甲方留下质保负责人的书面通信地址或电话，以便通知乙方确认保修。

3.乙方应保证保修的及时性，在收到甲方或甲方委托人的通知后，应及时作出响应，具体时间如下：

（1）乙方须在甲方或甲方委托人通知后应立即做出答复，乙方保证其传真和电话处于24小时正常开通状态，甲方将先以电话或传真方式通知乙方。乙方若不及时维修，经甲方或甲方委托人书面通知后，乙方仍未能改正，甲方可扣除乙方的相应金额质保金并有权另行选择维修单位，解除乙方整个项目维修权利，此后发生的维修费用，全部由乙方承担。如遇电话无法解决的问题，乙方须派员在3小时内赶到现场，并于赶到现场之日起12小时内完成由于质量问题所涉及的保修；

（2）当乙方未在规定时间内解决的情况下，甲方有权委托他方处理，因此发生的费用从乙方质量保证金中扣除；

（3）当乙方质量保修金不足以支付质保事项或不能满足处理质保问题时，乙方应当补足；

（4）乙方保修工作人员应遵守甲方的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清。

第十一条、争议处理方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，双方同意提交三门峡仲裁委员会依该会规则裁决。

第十二条、其他事项

1.合同附件，是合同不可分割的一部分。

附件一：设备规格型号、数量及价格；

附件二：工程建设项目廉政责任书；

附件三：安全生产及环保协议书；

附件四：保密责任书；

2.乙方提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书（包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式）、图纸等资料均为本合同的附件，各文件不一致之处，质量标准以较高的标准为准，其他的以形成在后的为准。合同条款以顺序在前的为准。

3.乙方承诺按照甲方要求按时提交竣工资料，并配合甲方完成整个项目的竣工验收。

4．本合同正本一式贰份，副本一式陆份，甲乙双方正本各执壹份，副本各执叁份，具

同等法律效力。未尽事宜，协商解决。

5．本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

法定代表人：                                  法定代表人：

或委托代理人（签字）：                        委托代理人（签字）：

地 址：                                       地 址：

联系人：                                      联系人：

联系方式：                                    联系方式：

开户行：                                      开户行：

帐号：                                        帐号：

日期：  年  月  日                            日期：  年  月  日

附件一：设备规格型号、数量及价格

附件二：廉政责任书；

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目货物买卖双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 买卖双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、货物买卖和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目货物买卖合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程货物买卖合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程货物买卖合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方（合同专用章）：                      乙方（合同专用章）：

法定（或委托）代表人（签字）：            法定（或委托）代表人（签字）：

签订日期  年  月  日

附件三：安全生产及环保协议书；

为了保证进入施工现场人员及财产的安全，保证材料、设备进出场及作业过程中的环境保护，经协商一致达成本协议，乙方应在进入施工现场时遵守甲方、乙方的以下安全环保规定：

1、乙方应认真遵守甲方、乙方施工安全环保管理制度，自觉接受甲方、乙方项目现场管理人员的监督管理，制定并具体落实施工安全保障制度与措施（包括建立相应的管理机制，配备合格的管理人员，制定各施工工种安全环保操作规程、特种作业人员持证上岗制度及各岗位责任制度、定期检查监督制度、人员教育学习制度等）。

2、乙方在开工作业前，须任命专职人员为施工现场乙方安全环保施工负责人，具体贯彻落实作业期间的施工安全环保措施。

3、特种作业必须经具有资格的培训部门培训考核合格后，持证上岗，并按规定定期验证；中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章指挥、违章操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

4、乙方进入现场进行施工前，应作好如下工作：

按甲方、乙方的规定与要求，制定安全、环保施工保障措施，设立安全、环保检查制度，制定相关“应急预案”，合理配置人员，报甲方、乙方备案；办理人员、设备、仪器等各项登记手续，组织作业人员了解并掌握进入施工现场后应该注意并遵守的规定和事项，提前进行安全环保教育。

提前检查需带入施工现场使用的用电设备、设施和仪器、作业工具，确保其能正常运转而不带病作业，同时根据自身实际情况配备足够的消防专用器材，确定放置地点，配备专门操作使用人员。

认真执行劳动保护条例，为职工配备必要的劳保防护用品，并督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

随时关注施工人员身心健康及思想动态，切实有效的预防人为安全环保事故发生 。

5、乙方在现场施工期间，应注意并做到：

作业人员不得进入非乙方施工区域，进现场应佩戴胸卡和安全帽，涉及高空作业的必须配备、使用安全带，严禁在施工现场吸烟、喝酒、追逐打闹等不安全行为。

在作业过程中要防止和减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声和施工照明对人和环境的危害和污染。

乙方人员在作业过程中，应严格按照作业安全操作规程执行，特种作业人员应持证上岗，并配备相应的安全防护措施。

负责施工现场、临时用房等区域内的防火、防盗、卫生防疫及环保。施工区域应设立安全环保标牌，对探伤作业的应当提前 24 小时告知相关人员撤离或躲避，设立探伤专用警示标志区。

乙方每日下班前，应有专人检查安全环保，做到断水、断电、清理现场；作好每日安全环保检查记录。

6、进入施工现场的机械设备应符合国家、地方关于环保的规定和要求。

7、乙方应负责对现场存在或施工中发现的古树、文物等进行保护。

在乙方的工程项目施工中发生的，且由于乙方原因导致的安全、环保事故，由乙方承担全部责任，包括但不限于民事赔偿责任、行政责任、刑事责任。

甲方（合同专用章）：                            乙方（合同专用章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：                法定代表人或委托代理人（签字）：

签订日期 年  月  日

附件四：保密责任书

为保证国家秘密安全和甲方技术、商业秘密安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和国家有关保密工作的规定，订立本保密责任书。乙方在实施本项目供货和安装施工中必须严格执行以下要求：

（一）严格遵守国家保密法律、法规，严格执行保密要求。

（二）负责对参与本项目人员的审查，确保人员符合国家保密法的有关规定。

（三）对员工进行保密教育和培训，及时传达有关保密工作的规定及管理规章制度。

（四）对施工中接触到的国家秘密事项承担保密责任，承担失泄密的一切法律责任。

（五）乙方人员不得进入自身施工和生活区域以外区域。

（六）不得在本项目现场进行拍照、录音、录像。

（七）乙方对甲方提供的图纸、技术资料和接触到的甲方技术商业、秘密保密，采取相应的保密措施。未经甲方允许，乙方不得将本项目图纸、技术资料和接触到的甲方技术、商业秘密复制或提供给第三方使用，亦不得用于其它工程。

（八）乙方不遵守以上规定，甲方发现后可以对乙方进行经济处罚，造成甲方损失的， 乙方赔偿全部损失，造成失泄密的，追究乙方一切法律责任。

甲方（合同专用章）：                       乙方（合同专用章）：

法定（或委托）代表人（签字）：             法定（或委托）代表人（签字）：

签订日期  年  月  日

# 第五章  技术标准和要求

- 1.技术质量标准

本工程项目的材料、设备、施工须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的有关法规、规范的（相关标准修订时，以新标准执行）要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准的；

（1）GB7588-2009《电梯制造与安装安全规范》

（2）GB/T10058-2009《电梯技术条件》

（3）GB/T10059-2009《电梯试验方法》

（4）GB10060-93《电梯安装验收规范》

（5）GB/T50182-93《电气装置安装工程电梯电气装置施工验收规范》

（6）GB7025-2005《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》

（7）GB8903-1998《电梯用钢丝绳》

（8）GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

- 2.电梯设备的技术规格

2.1货物需求

本次招标包含原电梯拆除，新更换1台垂直升降电梯的采购、安装、调试、验收和售后服务（包括电梯设备设计、制造、运输、供货、井道壁检查处理、安装调试、办理政府监督部门验收、准用手续、质量保证期内的年检手续、培训、保修等范围），电梯门洞周边装饰恢复。

电梯井道尺寸（宽*深*高）2.3m*2.0m*110m，电梯层站为7/7，7层为基站，提升高度104.4m，速度不低于2.0m/s，载重为800Kg，开门方向中分，门口宽度900mm。新电梯安装前，应加高电梯的入门的高程，对电梯井的渗水点进行汇集后集中引排至基础廊道；同时，选用防锈性能好的缓冲器、轨道、轨道支架和其他底部配件，轿厢及井道内的电气元件及配线接口应采取针对性的防潮措施。

- 2.2主要技术要求

电梯主要技术要求见下表。

电梯主要技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机 | 永磁同步无齿轮变频曳引机 |
| 2 | 控制柜 | 智能全集选控制系统 |
| 3 | 门机装置及其配件 | 智能化门机系统 |
| 4 | 安全钳 | 渐进式 |
| 5 | 缓冲器 | 液压 |
| 6 | 操纵箱 | 一体式 |
| 7 | 厅门外呼 |  |
| 8 | 轿厢顶检修控制系统 |  |
| 9 | 光幕保护系统 | 红外线光幕保护系统 |
| 10 | 驱动方式 | 电脑控制，变频变压调速（VVVF） |
| 11 | 电源 | 380V/50HZ/三相；220V/50HZ/单相 |
| 12 | 消防功能 | 按规范要求配置，首层（基站）备消防开关 |

2.3总体要求

2.3.1轿厢：在所提供的井道尺寸基础上，要求提供最大尺寸的 标准轿厢。轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准；轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆，照明和换气设备良好耐用，有断电应急照明、无噪音排风机。

2.3.2 操纵箱、召唤箱、位置指示器面板厂家标配。

2.3.3 电气控制部分主控印板采用串行通讯方式、智能全集选控制系统。

2.3.4 主机均采用永磁同步无齿轮变频曳引机。

2.3.5 对讲、可视监控（音、视频）、一卡通系统连接接口均设在电梯机房控制柜或轿厢，系统配置要先进、合理，具有可升级、可联网、可扩展、兼容性强等特点；同时能够接入安全监测系统的视频监控系统，与视频监控系统匹配。

2.3.6导轨（轿厢导轨、对重导轨）：T 型耐磨导轨，抗变形能力强。

2.3.7对重装置：对重架要求制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准。对重铁不得采用工业废料， 应符合环保要求。

2.3.8钢丝绳：要求采用电梯专用的复绕式钢丝绳， 全储备系数≥12，并提供使用寿命。

2.3.9随行电缆：要求采用电梯专用电缆（缆带内含有用于摄 像的同轴电缆、通讯电缆等），防火性能与本工程的耐火等级相匹配。

2.3.10井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，采用不锈钢材料。

2.3.11缓冲器：要求采用油压式缓冲器。

2.3.12限速器：要求采用双向离心式限速器。

2.3.13电梯机房电源配电箱、主电源电缆（配电室至电梯机房电源配电箱）及其施工由招标人协调，电源配电箱至电梯成套控制柜的电源电缆、井道布线、随行电缆、井道照明与检修插座的施工由中标人负责。

2.3.14电梯机房的接地、施工的设备、成套控制柜、金属桥架、构架的接地由中标人负责。

2.3.15招标人保留对招标文件中技术参数及要求补充和修改的权利，投标人应予以配合，如提出修改，具体事项由中标方与招标人另行商定。

2.3.16投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。

- 2.4电梯的基本要求

- 2.4.1 工作环境：除技术规格另有规定外，投标设备应能在以下环境里长期稳定地运行。

（1）机房内工作环境温度：5℃~40℃。

（2）井道最高月平均相对湿度：95％。

- 2.4.2 电梯性能要求

（1）噪声：运行中轿厢内噪声≤50dB；开关噪声≤55dB；机房噪声≤65dB；

（2）平层精度：±5mm范围内（含±5mm）；

（3）载荷类型：轿厢集中载荷不小于80％的额定载荷；

2.4.3如有未列详尽部分请按投标人所投产品标准配置执行。

2.5.其他配置要求

2.5.1楼层厅门，门套：选用发纹不锈钢门，各层均为发纹不锈钢门套。

（1）门机：采用微机控制变频变压调速驱动，要求开关门平稳、安静。

（2）地坎：采用高强度硬质铝合金。

2.5.2轿厢尺寸、装饰、轿门安全保护及轿厢

（1）轿厢：天花内嵌式节能LED照明，内壁为发纹不锈钢；天花（吊顶）为发纹不锈钢，厚度不得低于1.5mm；地板采用不低于2mm厚聚氯乙稀耐磨地板材质；天花布置及地板花色、样式由甲方在投标方提供的样本中选择，投标报价不调整；轿厢前、后、侧壁及轿厢门采用镜面不锈钢，不锈钢厚度不小于1.2mm。

（2）红外线光幕门保护：高于国标，154束。

（3）轿厢光源：LED光源，正常照明平均照度不低于200lx。

- 2.5.3 信号装置

（1）轿厢内一体化主副操作盘：发纹不锈钢面板、楼层指示器、具有与停靠层同数之微触式楼层按钮、上升与下降方向指示、紧急呼叫按钮（ALARM）、开门及关门微触式按钮各一付并以图形表示、超载显示、并设有轿厢呼唤记录灯、操作盘面板上端附有禁烟标识。

（2）隐蔽式对讲机一付。

（3）到站钟：到站讯号指示，语音报站。

（4）预留音频、视频轿厢随行电缆和安装隐蔽的摄像头接口，系统能够接入安全监测系统的视频监控系统，与视频监控系统匹配；厅门外呼：可独立操作/运行，发纹不锈钢面板，各层梯厅均设有微动呼唤按钮，楼层位置显示、楼层方向显示装置，并备记录灯。基站设消防开关和驻停开关。

（5）控制系统：模块化智能控制，独立运行。

- 2.5.4 安全性能

（1）抗电磁、防辐射干扰；

（2）主机双路独立制动装置；

（3）远程监控接口；

（4）配备自动返基站安全功能。

- 2.5.5 装饰要求

（1）层门：双扇中分自动门；

（2）轿厢：轿厢内净高不低于为2.4m；

所有装置、讯号系统、设备等均由各厂家根据产品配置，并在投标文件内注明。

2.6电梯功能配置要求

电梯的基本功能配置见下表。

电梯基本功能配置

| 序号 | 功能 |
| --- | --- |
| 1 | 多方通话功能 |
| 2 | 自动再平层功能 |
| 3 | 电梯受阻失速保护功能 |
| 4 | 制动器冗余保护功能 |
| 5 | 能量回馈功能 |
| 6 | 轿内照明、风扇自动关闭功能 |
| 7 | 电气安全回路保护功能 |
| 8 | 超速保护功能 |
| 9 | 过低速保护功能 |
| 10 | 终端强制减速功能 |
| 11 | 称重启动 |
| 12 | 轿内误登陆(误指令)取消功能 |
| 13 | 反向内指令消除功能 |
| 14 | 安全停靠 |
| 15 | 超载保护、报警功能 |
| 16 | 满载直驶功能 |
| 17 | 上电再平层 |
| 18 | 启动补偿功能 |
| 19 | 开门时间自动调整、控制功能 |
| 20 | 无呼自返基站功能 |
| 21 | 故障自动检测功能 |
| 22 | 故障自动存储功能 |
| 23 | 轿顶、轿内检修操作功能 |
| 24 | 上下端站防冲保护功能 |
| 25 | 换向重开门功能 |
| 26 | 即时关门功能 |
| 27 | 光幕保护功能 |
| 28 | 门过载保护功能 |
| 29 | 停电应急照明 |
| 30 | 停电自动平层功能 |
| 31 | 关门按钮响应指示 |
| 32 | 泊梯功能 |
| 33 | 轿厢电视监控功能（接入视频监控系统） |
| 34 | 语音报站功能 |
| 35 | 设置消防迫降开关、信号灯功能 |
| 36 | 开、关门控制按钮 |
| 37 | 重复关门 |
| 38 | 警铃报警功能 |
| 39 | 消防迫降功能 |
| 40 | 运行次数显示功能 |
| 41 | 主机及控制柜检修操作功能 |
| 42 | 驱动设备过热保护功能 |
| 43 | 电梯应具备的标准功能 |

注：本次招标的范围，除包括上述的货物及安装调试工程外，还应包括工程验收前后所必需的维护，相应的技术服务与质量保证。

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）B包二次招标

投标文件

采购项目编号：

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

目录

一、投标函

二、开标一览表

三、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标人投标承诺书

五、投标报价

六、服务承诺与措施、售后服务体系与措施

七、反商业贿赂承诺书

八、项目管理机构

九、技术方案

十、类似项目业绩情况表

十一、其他材料

资格审查资料

# 一、投标函

（采购人名称）：

1.我方在考察现场并充分研究          （项目名称）B包二次招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）     元（￥     元）的投标报价，并严格按照合同约定完成全部工作，并实现项目目的。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期（90日历天）内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的开标一览表属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

4.我方承诺响应第四章“合同条款及格式”的规定。

5.我方承诺与招标方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非招标方的附属机构。

6.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

# 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价 | 人民币（大写） 元（￥ 元） |
| 投标内容 |  |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 质量保证期 |  |
| 项目负责人姓名 |  |

备注：本表投标报价应与投标文件中报价表的投标报价一致，否则投标人承担被拒标的风险。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年        月        日

# 三、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位公章）

年       月       日

备注：投标文件由投标人的法定代表人签字或盖章的，仅提供法定代表人身份证明。

# 三、授权委托书

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）B包二次投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签字或盖章并加盖单位公章之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

身份证号码：                  附身份证扫描件

委托代理人：                         （签字或盖章）

身份证号码：                  附身份证扫描件

年       月       日

备注：投标文件由投标人的法定代表人的委托代理人签字或盖章的，可不提供法定代表人身份证明，仅提供授权委托书。

# 四、投标人投标承诺书

致：                （采购人及采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年        月        日

# 五、投标报价

# 5.1投标报价说明

5.1.1根据招标文件规定的供货和责任范围，投标人应对投标产品进行总报价。投标人提供的投标报价应为目的地交货价格，总报价应包括项目合同项下成交投标人提供技术、制造、运输及保险、装卸、安装、调试、验收检测费、技术服务、培训服务、售后服务、税金等的全部责任和义务。投标人未单独列明的分项价格将视该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另行支付。

5.1.2投标人应完整地填写招标文件中提供的投标函、开标一览表和投标分项报价表，如系统配置需增加设备应单独列出。投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。

5.1.3投标人必须如实填写投标分项报价表及其附表。附表中质量保证期内易损件、备品备件、专用工具清单及报价表、质量保证期外易损件、备品备件、专用工具清单及报价表，如投标人未填报或未完整填报视为其未填报部分质保期内、外易损件、备品备件、专用工具由投标人免费供应给采购人，由投标人承担所有由此发生的所有费用。

5.1.4投标总报价应包含本次招标所投标包的全部费用，包括但不限于设备、软件的采购、土建施工、关税、供货、包装、运输及运输保险、安装、施工、系统开发、调试、检验、检测、备品备件、易耗品、保险、管理费、利润、规费、税金、技术服务（包括技术资料的提供）、现场服务、培训，满足设备的安装调试及参加验收、售后服务等全部责任和义务。

5.1.5投标报价应包含工程量清单和招标文件全部内容，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人没有填写的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5.2已标价工程量清单计价表

| 设备名称 | 品牌 | 原产地 | 规格型号 | 数量（台） | 设备单价（元/台） | 运保装卸费 （元/台） | 检测、检验费 （元/台） | 安装工程费（含预件） （元/台） | 其他 | 是否属于强制节能产品 | 小计金额 （元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（人民币） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：若总价与单价不符，以单价为准，并修正总价。

5.2.1投标货物主要部件报价表

| 序号 | 主要部件名称 | 规格型号 | 单价 | 制造商名称 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人可根据需要自行增减表格行数。

5.2.2易损件、备品备件、专用工具报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 质量保证期内单价 | 质量保证期外单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2.3主要外购配套设备部件一览表

| 序号 | 主要外购配套设备名称 | 计件单位 | 数量 | 单价 | 产地 | 生产厂家名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 5.3中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年        月        日

备注：该声明函是针对中小微型企业的，非中型、小型、微型企业不用提供该声明，可不填或直接删除本声明。

# 5.4监狱企业证明材料

由投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

备注：如不符合条件可不提供或删除。

# 5.5残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年        月        日

备注：如不符合条件可不填或删除本声明函。

# 六、服务承诺与措施、售后服务体系与措施

投标人针对本招标项目的特点和要求，结合自身的条件和潜力，对以下内容做出相应服务承诺与措施、售后服务体系与措施：

6.1服务承诺与措施

6.2售后服务体系与措施

# 七、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在          （项目名称）B包二次招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年        月        日

# 八、项目管理机构

# 8.1项目管理机构技术人员组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

# 8.2主要人员简历表

8.2.1项目负责人简历表

项目负责人应附技术职称证（如有）、执业或职业资格证（如有）、劳动合同、养老保险扫描件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目负责人 |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 类似项目概况说明 | 甲方及联系电话 |

8.2.2技术人员简历表

技术人员应附技术职称证（如有）、执业或职业资格证（如有）、劳动合同、养老保险扫描件。每人一张简历表。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业或职业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业或职业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

# 九、技术方案

投标人应根据项目特点和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本项目的技术方案：

9.1主要技术和功能

投标人所投电梯主要技术和功能。

9.2电梯性能

投标人所投主要部件（曳引机、电控柜、轿厢门及自动门等）的技术性能；

投标人所投电梯的整机技术性能、基本功能，产品基本要求、安全系数、寿命要求、主要技术参数、新技术、新工艺等；

投标人所投电梯的安全装置、与相关设备系统的接口。

投标人应详细描述本次投标货物的技术参数（主要参数应有技术资料支持，技术支持资料应是设备产品彩页说明书或者检测机构的设备检测报告；若投标人的文字响应描述与设备产品彩页说明书或者检测机构的设备检测报告不一致，以设备产品彩页说明书或者检测机构的设备检测报告为准）、性能、可靠性、寿命等，并说明与技术标准和要求的满足程度。

9.3技术响应/偏离表

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原条目 | 简要内容 | 技术响应书条目 | 实际响应的内容提要 （具体参数值） | 技术支持 材料 |  |

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

9.4供货范围一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 品牌 | 单位 | 数量 | 是否属于强制节能产品 | 是否属于节能、环境标志、信息安全产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人必须根据已标价工程量清单计价表的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。

9.5设计方案；

投标人按招标文件要求及现场考察自行设计出电梯的整体外观、外架构样式、内饰方案，并附设计图纸及相关说明

9.6设备安装与调试方案体系与措施；

（1）安装及调试方法；

（2）劳动力计划及主要安装机械计划；

（3）工程质量技术组织方案体系与措施；

（4）工程安全、文明施工技术方案体系与措施；

（5）工期技术组织方案体系与措施。

9.7井道内设备设施采取的防潮、防腐蚀方案体系与措施；

9.8维保方案体系与措施。

# 十、类似项目业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 工期 |  |
| 合同内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后应附类似项目业绩合同或中标通知书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

# 十一、其他材料

11.1企业信用等级证书、三体系认证证书等材料扫描件。

11.2制造商授权书

制造商授权书

致：              （采购人名称）：

我们                （填写生产厂家名称）是         （国家名称）的法定制造商，商业总部设在          （地址），委托依          国法律设立的商业总部设在          （地址）的              （经销商名称），作为我方真实的合法代理人进行下列有效活动：

1.代表我方应招标编号：         项目           （项目名称名称）招标要求，用我方提供的              （必须填写货物名称及品牌型号）参加投标，并对我方具有约束力。

2.根据招标文件规定，我们在此保证为上述公司就此招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

本授权书于     年    月         日盖章生效，特此声明。

授权名称（盖章）：

被授权方名称（盖章）：

说明：后附

a.如果厂商出具的产品授权，是英文格式的，供应商提供一套中文翻译的授权；b.制造商/生产商须对自己授权的设备提供详细的售后服务承诺明细。c. 本授权书格式仅供各供应商参考，供应商也可以用自己的授权书格式填写。d.如果为制造商投标，提供项目授权。

10.3投标人认为需要提交其他证明材料。

# 资格审查资料

# 1.具有独立承担民事责任的能力

备注：1.在此附法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明扫描件。2.（1）制造商投标：附《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）扫描件；（2）经销商或代理商投标：附《中华人民共和国特种设备安装改造维修（修理）许可证》（电梯）扫描件；同时附《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）扫描件。

# 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

备注：在此附下列资料之一作为财务要求证明资料的扫描件：

①2018年度经会计师事务所或者审计机构审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注等全部内容）；

②基本账户开户银行出具的有效资信证明及基本账户开户证明；

③政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函。

注：采用第②类基本账户开户银行出具的资信证明的，须满足以下要求：

1）资信证明开具时间须在投标截止时间前半年内，且在写明的有效期内；

2）资信证明写明针对投标项目的，项目名称必须与本招标项目名称一致；

3）资信证明写明复印无效的，须将原件单独递交附近年经审计的财务报告。

# 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺书

我方承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺！

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年        月        日

# 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.附投标人2019年至投标截止时间前任意一个月的缴纳税收的凭据；

注：1）纳税证明必须包含增值税或企业所得税其中之一，并提供缴费银行单据或税务机关出具的证明扫描件作为证明材料；

2）投标人近半年零缴税，须提供近半年税务系统中纳税申报截图（包括增值税、企业所得税）信息作为证明材料，其中：成立时间不满半年的企业，零缴税仅须提供成立以来税务系统纳税申报截图；

3）成立时间未超过1个月的一般纳税人，或者未达到季报周期的小规模纳税人，提供合理说明；

4）投标人依法免税，应提供依法免税的相应证明文件。

2.附2019年至投标截止时间前任意一个月的缴纳社会保险的凭据；

投标人不需要缴纳社保的，需提供能够有效证明其属于国家允许不缴纳社保的相关证明文件扫描件。

# 5.书面声明

我方承诺在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

上述承诺内容如有不实或违反上述承诺，我方愿意承担由此造成的一切法律责任。

特此承诺

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年        月        日

# 6.信用信息查询

投标人在《“信用中国”网站》和《中国政府采购网》信用信息查询结果网页打印件或网页截图的扫描件。

【在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），在“中国政府采购网”网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”（www.ccgp.gov.cn）】